Сканирующая зондовая микроскопия

# Учебное пособие

(для программного обеспечения под Mac OS X)

# 2012 г.

# Copyright © «НТ-МДТ»

Сайт: http://www.ntmdt.ru/

Общие вопросы: spm@ntmdt.ru

Тех.поддержка: support@ntmdt.ru

ЗАО «Нанотехнология-МДТ»

124482, Москва, Зеленоград, корп. 100

Тел.:	8-499-735-77-77

Факс:	8-499-735-64-10

Сканирующая зондовая микроскопия. Учебное пособие

В данном учебном пособии представлены лабораторные работы, посвященные изучению методов сканирующей зондовой микроскопии.

Учебное пособие предназначено для студентов старших курсов и магистартуры, обучающихся по специальностям:

20200	"Нанотехнология в электронике",

073800	"Наноматериалы",

200100	"Микроэлектроника и твердотельная электроника",

201900	"Микросистемная техника".

Лабораторные работы проводятся на базе сканирующего зондового микроскопа НАНОЭДЬЮКАТОРА II, разработанного специально для учебно-научных целей компанией «НТ-МДТ».

В ходе подготовки к лабораторной работе каждый студент должен понять цель работы, изучить содержание работы и основные физические закономерности используемых или исследуемых явлений. Результаты экспериментов представляются на проверку преподавателю.

К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, изучившие:

правила техники безопасности при работе с электрическими установками 
до 1000 вольт,

основные правила безопасности.

Лабораторные работы для прибора НАНОЭДЬЮКАТОР II были адаптированы компанией «НТ-МДТ» на основе созданных ранее лабораторных работ для НАНОЭДЬЮКАТОР, разработанных Санкт-Петербургским государственным университетом информационных технологий механики и оптики и Нижегородским Государственным Университетом им. Н.И. Лобачевского.

Лабораторные работы для НАНОЭДЬЮКАТОР разрабатывали:

м.н.с. А.В. Круглов, с.н.с. к.ф-м.н. Д.О. Филатов, м.н.с. Гущина Ю.Ю, 
к.б.н. Звонкова М.Б. (Нижегородский Государственный Университет им. Н.И. Лобачевского, Научно-образовательный центр «Физика твердотельных наноструктур»).

д.ф-м.н., проф. А.О. Голубок (Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий механики и оптики), 
к.ф-м.н. М.Л. Фельштын, к.ф-м.н. О.М. Горбенко, с.н.с. И.Д. Сапожников.

Компания «НТ–МДТ» благодарит за целевую и финансовую поддержку Министерство Образования и Науки РФ, Фонд Поддержки Образования и Науки (Алферовский фонд) и Фонд Содействия Развитию Малых Форм Предприятий в Научно-Технической Сфере.

# ПРОЧТИТЕ

# Замечание:

Комплект поставки Вашего прибора может отличаться от описанного в данном руководстве. Обратитесь к спецификации Вашего контракта за более точной информацией.

# Copyright:

Никакая часть данного руководства, ни для каких целей не может быть воспроизведена или передана в любой форме и любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование и видеозапись, без письменного разрешения компании “НТ-МДТ”.

# ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с устройством заточки зондов, соблюдайте правила безопасности работы с химическими реактивами.

Будьте осторожны при работе с зондом! Соблюдайте правила безопасности работы с колющими предметами.

Соблюдайте правила безопасности работы с электроприборами. Перед началом работы с прибором обеспечьте его заземление. Перед присоединением/отсоединением разъемов, выключите прибор. Отсоединение или присоединение разъемов во время работы прибора может привести к повреждению электронной схемы и выходу прибора из строя.

Не разбирайте самостоятельно никакие части прибора! Разбирать изделия разрешено только специалистам, сертифицированным компанией «НТ-МДТ».

Не подключайте к прибору дополнительные устройства без консультации со специалистами компании «НТ-МДТ».

Оберегайте прибор от сильных механических воздействий. Помните, что, что толщина стенок сканера составляет всего 0,5 мм.

Оберегайте прибор от воздействия предельных температур, попадания жидкости.

При транспортировке вкрутите транспортировочный винт на нижней части основания  измерительной головки (транспортировочный винт входит в комплект поставки). Обеспечьте упаковку прибора, исключающую повреждение при транспортировке.

# КОМПЛЕКТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Руководство пользователя;

Учебное пособие.

СКАНИРУЮЩАЯ ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ. 
Учебное пособие

# Оглавление

1.	Получение первого СЗМ изображения	1-1

2.	Обработка и количественный анализ СЗМ изображений	2-1

3.	Исследование поверхности твердых тел полуконтактным методом атомно-силовой микроскопии	3-1

4.	Артефакты в сканирующей зондовой микроскопии	4-1